## Summary
Výsledky konfigurácie
Všeobecné zhrnutie
Celkový počet žiaroviek | 11
Celkový počet zásuviek | 12
Celkový počet obvodov | 5
Celková cena | 658.03 €
Výsledok návrhu rozvádzača
Typ rozvádzača | Štandardný
Minimálna požadovaná veľkosť | 12
Cena rozvádzacej skrinky | 150.00 €
Celková cena rozvádzača(So všetkými modulmi) | 410.98 €
Modulové prvky
Kategória | Model | Počet | Cena spolu
Svetelné moduly | Chránič prúdový s nadprúdovou ochranou KZS-2M 1p+N AC B10/0,03 10kA (ETI) | 2 | 79.7
Zásuvkové + samostatné moduly | Chránič prúdový s nadprúdovou ochranou KZS-2M 1p+N A B16/0,03 10kA (ETI) | 2 | 77.46
Moduly pre elektrický sporák | Chránič prúdový s nadprúdovou ochranou KZS-4M 3p+N A B16/0,03 6kA (ETI) | 1 | 103.82
Súhrn osvetlenia
# | Typ | Watty | Lúmeny | Efektívnosť | Jednotková cena | Množstvo | Cena spolu
1 | LED | 5 | 470 | 94 | 1.9 | 3 | 5.7
2 | LED | 9 | 800 | 88.89 | 2.5 | 8 | 20
Súhrn zásuviek
# | Typ | Jednotková cena | Množstvo | Cena spolu
1 | Štandard | 3.5 | 11 | 38.5
2 | Prípojka sporáková | 20 | 1 | 20
Súhrn káblov
# | Typ | Cena za meter | Metre | Celková cena kábla
1 | Svetlo (CYKY-J 3x1,5) | 0.7 | 121.08 | 84.76
2 | Zasuvky (CYKY-J 3x2,5) | 1.15 | 89.28 | 102.67
3 | Elektrický sporák(CYKY-J 5x2,5 3-fázový) | 2.58 | 10.2 | 26.32

## Rooms
Výsledky miestnosti
1 | Spálňa
Žiarovky
| Upínací prípravok | Účel | Typ žiarovky | Jednotková cena | Množstvo | Celková cena
| Pracovné | Všeobecné | LED | 2.5 | 2 | 5
Prepínače
| Typ | Jednotková cena | Množstvo | Celková cena
| Štandard | 3.73 | 1 | 3.73
Zásuvky
| Typ | Jednotková cena | Množstvo | Celková cena
| Štandard | 3.5 | 3 | 10.5
Kable
| Typ | Cena za meter | Metre | Celková cena kábla
| Svetlo (CYKY-J 3x1,5) | 0.7 | 19.92 | 13.94
| Zasuvky (CYKY-J 3x2,5) | 1.15 | 14.52 | 16.7
| Elektrický sporák(CYKY-J 5x2,5 3-fázový) | 2.58 | 0 | 0
2 | Spálňa
Žiarovky
| Upínací prípravok | Účel | Typ žiarovky | Jednotková cena | Množstvo | Celková cena
| Pracovné | Všeobecné | LED | 2.5 | 2 | 5
Prepínače
| Typ | Jednotková cena | Množstvo | Celková cena
| Štandard | 3.73 | 1 | 3.73
Zásuvky
| Typ | Jednotková cena | Množstvo | Celková cena
| Štandard | 3.5 | 3 | 10.5
Kable
| Typ | Cena za meter | Metre | Celková cena kábla
| Svetlo (CYKY-J 3x1,5) | 0.7 | 27.12 | 18.98
| Zasuvky (CYKY-J 3x2,5) | 1.15 | 20.52 | 23.6
| Elektrický sporák(CYKY-J 5x2,5 3-fázový) | 2.58 | 0 | 0
3 | Chodba
Žiarovky
| Upínací prípravok | Účel | Typ žiarovky | Jednotková cena | Množstvo | Celková cena
| Pracovné | Všeobecné | LED | 2.5 | 2 | 5
Prepínače
| Typ | Jednotková cena | Množstvo | Celková cena
| Štandard | 3.73 | 1 | 3.73
Zásuvky
| Typ | Jednotková cena | Množstvo | Celková cena
| Štandard | 3.5 | 1 | 3.5
Kable
| Typ | Cena za meter | Metre | Celková cena kábla
| Svetlo (CYKY-J 3x1,5) | 0.7 | 31.44 | 22.01
| Zasuvky (CYKY-J 3x2,5) | 1.15 | 22.44 | 25.81
| Elektrický sporák(CYKY-J 5x2,5 3-fázový) | 2.58 | 0 | 0
4 | Kuchyňa
Žiarovky
| Upínací prípravok | Účel | Typ žiarovky | Jednotková cena | Množstvo | Celková cena
| Pracovné | Všeobecné | LED | 2.5 | 2 | 5
| LED pásy | Ambientne | LED | 1.9 | 3 | 5.7
Prepínače
| Typ | Jednotková cena | Množstvo | Celková cena
| Štandard | 3.73 | 2 | 7.46
Zásuvky
| Typ | Jednotková cena | Množstvo | Celková cena
| Štandard | 3.5 | 4 | 14
| Prípojka sporáková | 20 | 1 | 20
Kable
| Typ | Cena za meter | Metre | Celková cena kábla
| Svetlo (CYKY-J 3x1,5) | 0.7 | 28.2 | 19.74
| Zasuvky (CYKY-J 3x2,5) | 1.15 | 16.2 | 18.63
| Elektrický sporák(CYKY-J 5x2,5 3-fázový) | 2.58 | 3.6 | 9.29